Formularz cenowy

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi okresowego przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznej, odgromowej, stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

i Teatru Muzycznego.

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Adres/siedziba Wykonawcy………………..…………………………………………………

imię i nazwisko osoby do kontaktu z Zamawiającym: ……...……………………………….

tel. …………………………………………………. e-mail: ……………………………………………...

Po zapoznaniu się z warunkami umowy, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące ww. zamówienia, my/ja niżej podpisani/ny, niniejszym oferujemy wykonanie oferowanej usługi przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z warunkami umowy na kwotę:

| Rodzaj wykonywanych pomiarów | Jednostka obmiaru | Obmiar/ sztuka | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 629 |  |  |  |  |
| Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 94 |  |  |  |  |
| Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 13 |  |  |  |  |
| Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 162 |  |  |  |  |
| Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 848 |  |  |  |  |
| Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 40 |  |  |  |  |
| Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 120 |  |  |  |  |
| Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyjnych | pomiar | 144 |  |  |  |  |
| Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 321 |  |  |  |  |
| Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 3852 |  |  |  |  |
| Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 216 |  |  |  |  |
| Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 432 |  |  |  |  |
| Metryka urządzenia piorunochronnego | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Stacja Trafo Sekcja I | RSN 15kV |  |  |  |  |  |
| Pole zasilające | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Pole pomiarowe | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Transformatorowe 400kVA | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Transformatorowe 1000kVA | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Stacja Trafo Sekcja II |  |  |  |  |  |  |
| Pole zasilające | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Pole pomiarowe | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Transformatorowe 400kVA | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Transformatorowe 1000kVA | szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy/łem się z projektem umowy i nie wnosimy/szę do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy/ę warunki w niej zawarte.

- Spełniam warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności.

- Spełniam warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia.

- Oferowana przeze mnie/przez nas usługa przeglądu spełnia wymogi określone przez Zamawiającego

w przekazanym opisie przedmiotu zamówienia.

- Jestem/jesteśmy związany/związana/związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany zaoferowanej ceny.

- Akceptuję/akceptujemy 30 dniowy termin płatności na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po wykonaniu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Zobowiązuje/my się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

w zawiadomieniu o wyborze oferty.

...................................................

(miejscowość i data)

………………………..…………………………………

(podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem/wypełniłam/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskałam/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

w niniejszym postępowaniu.

........................................................................

(miejscowość i data)

……………………………………………..………………..

(podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej

przez Wykonawcę do składania w jego imieniu oświadczeń woli)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa przedmiotowego oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).